2016 г.

РАЗДЕЛ I

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07. 2013 года № 54-оз                «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.01.2014 № 30-п «О Порядке привлечения югорским оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества                              в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 № 568-п  «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 16.05.2014 № 172-п «О Порядке расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014 - 2016 годы»;

- Постановление администрации города Урай от 22.03.2016 №767 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению функций технического заказчика услуг и/или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Открытый конкурс по привлечению югорским оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - открытый конкурс) - способ определения конкурсной комиссией подрядной организации, индивидуального предпринимателя для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных услуг и (или) работ наиболее квалифицированной организации, индивидуального предпринимателя;

Технический заказчик - югорский оператор или орган местного самоуправления, муниципальное бюджетное учреждение в случае, если функции технического заказчика переданы им на основании соответствующего договора, заключенного с югорским оператором;

Югорский оператор - Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, созданная Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в организационно-правовой форме фонда и осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Орган местного самоуправления - уполномоченный орган местного самоуправления городского округа, муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Договор подряда - договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного дома, заключаемый между техническим заказчиком и участником открытого конкурса, отобранным по итогам открытого конкурса. В случае если функции технического заказчика осуществляет орган местного самоуправления или муниципальное бюджетное учреждение на основании соответствующего договора, заключенного ими с региональным оператором, договор подряда заключается между региональным оператором, техническим заказчиком и участником открытого конкурса, отобранным по итогам открытого конкурса;

Конкурсная комиссия по рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок, и определению итогов открытого конкурса по отбору подрядной организации, индивидуального предпринимателя для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - конкурсная комиссия) - уполномоченный коллегиальный орган, созданный для рассмотрения, сопоставления и оценки конкурсных заявок и определения итогов открытого конкурса;

Участник открытого конкурса - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность, составляющую предмет открытого конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, претендующие на заключение договора подряда;

Региональная программа - Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2013 года N 568-п;

Многоквартирный дом - многоквартирный дом, включенный в региональную программу;

Объект открытого конкурса - многоквартирный дом, в отношении которого предусмотрено проведение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества собственников квартир данного дома в соответствии с региональной программой в соответствующем году;

Конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки конкурсных заявок, исходную информацию о технических характеристиках объекта открытого конкурса, видах, объемах и стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту многоквартирного дома, условиях и процедурах открытого конкурса, основных условиях договора подряда и сроках его заключения;

Конкурсная заявка участника открытого конкурса (далее - конкурсная заявка) - документ, содержащий предложение участника открытого конкурса заключить договор подряда;

Протокол конкурсной комиссии - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору подрядной организации, индивидуального предпринимателя для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

Организатор открытого конкурса - югорский оператор или орган местного самоуправления, муниципальное бюджетное учреждение в случае если функции технического заказчика переданы им на основании соответствующего договора, заключенного с югорским оператором.

Раздел II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Подготовка заявок на участие в конкурсе

Конкурсная заявка заполняется в строгом соответствии с формой, приведенной в разделе VI Конкурсной документации, внесение изменения в форму конкурсной заявки не допускаются.

Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной документации, в том числе:

- фирменное наименование (наименование) претендента на участие в конкурсе, сведения об организационно-правовой форме;

- юридический и почтовый адрес, номер контактного телефона (факс), адрес электронной почты;

- предложение о сроках о выполнения работ;

- предложение о цене договора подряда;

- об опыте работы и квалификации сотрудников организации, состоящих в штате;

- информацию о финансовой устойчивости претендента на участие в конкурсе,

- сведения подтверждающие, что в отношении претендента не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, а также сведения о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В состав конкурсной заявки входят следующие документы:

1. Полученную не ранее чем за один месяц до дня публикации на официальном сайте Организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) извещения о проведении открытого конкурса:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц));

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей));

- оригинал справки из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)  (оригинал или нотариально заверенная копия такой справки).

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса:

- для юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- для индивидуального предпринимателя – копия паспорта. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса.

3. Копии учредительных документов участника открытого конкурса;

4. Нотариально заверенную копию свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или нотариально заверенную копию свидетельства о допуске                           к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией;

5. Документы, подтверждающие опыт работы организации (копии договоров на выполнение аналогичных видов работ за год, предшествующего году подачи заявки на участие в открытом конкурсе, и (или) актами приемки завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов, подписанные комиссией;

6. Документы, подтверждающие квалификацию персонала организации в сфере строительства (копии дипломов, удостоверений, сертификатов сотрудников организации);

7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств                 в качестве обеспечения конкурсной заявки или копия такого поручения, заверенная Претендентом);

8. Финансовую бухгалтерскую отчетность, расшифровку основных средств по состоянию                                на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Непредставление документов, предусмотренных пунктами 1-7 данного раздела является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе.

В случае наличия нескольких лотов в конкурсной документации, претендент на участие                  в открытом конкурсе вправе подать заявки на все лоты в одном конверте, при этом конкурсная заявка оформляется на каждый лот отдельно, а документы, входящие в состав конкурсной заявки, могут быть предоставлены в одном экземпляре.

2. Подача заявок на участие в конкурсе, внесение

изменений в заявки на участие в конкурсе.

2.1. Заявка на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть представлены в письменной форме.

2.2. Конкурсная заявка подается в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано наименование конкурса, номер и дата приказа об организации открытого конкурса, номер лота (лотов). Претендент на участие в открытом конкурсе вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

2.3. Все листы заявки и приложения к заявке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью претендента на участие в конкурсе и подписана данным лицом или лицом, уполномоченным таким претендентом.

2.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Организатором открытого конкурса.

2.5. Прием конкурсных заявок прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса. Конкурсная заявка, полученная по истечении срока окончания приема конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается по просьбе лица, подавшего заявку в течение трех рабочих дней с момента получения такого запроса.

2.6. Претендент на участие в открытом конкурсе обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в заявке.

2.7. Претендент на участие в открытом конкурсе, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или отозвать не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии.

2.8. Изменения в заявку, поданную в письменной форме, претендент вносит, подавая Организатору открытого конкурса запечатанный конверт, на котором указывается «Изменение заявки», а также наименование конкурса, на участие в котором подана заявка, в которую вносятся изменения, номер и дату приказа об организации открытого конкурса, номер лота.

Изменения в заявку, поданную в письменной форме, претендент вносит, подавая Организатору открытого конкурса запечатанный конверт, на котором указывается «Изменение заявки», а также наименование конкурса, на участие в котором подана заявка, в которую вносятся изменения, номер и дату приказа об организации открытого конкурса, номер лота.

Организатор открытого конкурса обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства претенденту на участие в открытом конкурсе, отозвавшему конкурсную заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в комиссию уведомления об отзыве конкурсной заявки.

2.9. Конверт с изменениями заявки подаётся в то же место, что и заявка, в которую вносятся изменения.

3. Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками

3.1. Публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками и изменения к ним.

3.2.  Заседание конкурсной комиссии должно состояться не ранее чем через 15 и не позднее чем через 30 календарных дней после опубликования в средствах массовой информации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Дата, время и место заседания конкурсной комиссии указываются в извещении о проведении открытого конкурса. Датой заседания конкурсной комиссии не может быть выходной или праздничный день. Заседание конкурсной комиссии проходит в пределах рабочего времени организатора открытого конкурса.

3.3. Претенденты, подавшие заявки, и/или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

3.4. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками, которые поступили Организатору открытого конкурса до дня и времени окончания подачи конкурсных заявок, указанных в извещении о проведении конкурса.

3.5.  При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются: наименование и почтовый адрес каждого претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора – цена договора и срок выполнения работ.

3.6. Комиссия рассматривает заявки, поданные претендентами на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется в день вскрытия конвертов  с конкурсными заявками.

3.7. На основании результатов рассмотрения конкурсных заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе или об отказе в допуске. По результатам рассмотрения конкурсных заявок комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях, если:

3.7.1. приостановлена деятельность претендента на участие в конкурсе, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.7.2. имеется задолженность перед каким-либо бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

3.7.3. претендент на участие в открытом конкурсе находится в процессе ликвидации или                   в процедуре банкротства;

3.7.4. претендент находится в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется                      в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

3.7.5. не представлены документы, предусмотренные пунктом 12. Информационной карты открытого конкурса (раздел III конкурсной документации).

3.7.6. в составе конкурсной заявки отсутствует нотариально заверенная копия свидетельства   о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией;

3.7.7. в конкурсной заявке предоставлены документы содержащие сведения, которые не соответствуют конкурсной документации;

3.7.8. не перечислены денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет регионального оператора, в размере предусмотренном конкурсной документацией.

3.8.  Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях, если:

3.8.1.  к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки;

3.8.2.  всем участникам открытого конкурса отказано в допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

3.8.3.  к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе.

3.9. По итогам вскрытия и рассмотрения конкурсных заявок секретарь конкурсной комиссии оформляет протокол вскрытия и рассмотрения конкурсных заявок в котором указывают следующие сведения:

- наименование претендента на участие в конкурсе, его организационно-правовая форма;

-  о допуске к участию в конкурсе претендентов, подавших заявку (заявки) на участие в конкурсе или об отказе в допуске;

- основания отказа в допуске к участию в конкурсе претендентов, подавших заявку (заявки) на участие в конкурсе.

- о признании открытого конкурса несостоявшимся.

Протокол вскрытия и рассмотрения конкурсных заявок подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день вскрытия и рассмотрения конкурсных заявок.

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

4.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников конкурса в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией.

Критериями оценки являются:

1. «Цена договора подряда».

Максимальное значение в баллах для этого критерия – 50.

Цена договора, предложенная участником открытого конкурса, не может быть ниже более чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

Критерий оценивается по предложенной в заявке участника открытого конкурса цене договора.

2. «Срок оказания услуг и (или) выполнения работ».

Максимальное значение в баллах для этого критерия – 20.

Критерий оценивается по предложенному в заявке участника открытого конкурса сроку оказания услуг и (или) выполнения работ.

3. «Квалификация участника открытого конкурса» - 30 баллов.

Оценка заявок по данному критерию оценивается по трем подкритериям:

  - Подкритерий - «Финансовая устойчивость участника конкурса».

Максимальное значение подкритерия - 10 баллов.

Для оценки по данному подкритерию участник открытого конкурса прилагает к заявке на участие в конкурсе финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсе, с расшифровкой основных средств. Оценка осуществляется членами комиссии по двум параметрам: наличие/отсутствие прибыли за год, предшествующий году подачи заявки, наличие/отсутствие технических и технологических ресурсов и оборудования необходимого для выполнения работ.

Баллы по двум параметрам суммируются и участнику конкурса присваивается итоговый балл по данному подкритерию.

  - Подкритерий «Опыт работы».

Максимальное значение подкритерия - 10 баллов.

Опыт работы организации оценивается по количеству успешно завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов по аналогичным видам работ за год, предшествующий году подачи конкурсной заявки, который подтверждается предоставленными копиями договоров и (или) актами приемки завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов, подписанных комиссией.

Подкритерий «Квалификация персонала»

Максимальное значение подкритерия - 10 баллов.

Для оценки по данному подкритерию участник открытого конкурса прилагает к заявке на участие в конкурсе копии дипломов, удостоверений, сертификатов сотрудников.

При отсутствии в штате организации специалисты, имеющие образование по строительным специальностям участнику открытого конкурса, присваивается ноль баллов.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется на основе балльного метода, индивидуально по каждому из указанных критериев.

Чем меньше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей по критериям "Цена договора подряда", "Срок выполнения работ" относительно значений показателей по тем же критериям, указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса. Чем больше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей по подкритериям "Финансовая устойчивость", "Опыт работы" и "Квалификация персонала" относительно значений показателей по тем же подкритериям, указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса.

4.2. Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов. Первый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов; далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника открытого конкурса", затем по критерию "Цена договора подряда", затем - "Срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше.

4.3. По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок комиссия оформляет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения:

1) о номере и дате приказа об организации открытого конкурса;

2) о месте и дате оценки и сопоставления конкурсных заявок;

3) о наименовании участников открытого конкурса, их организационно-правовая форма;

4) о результатах оценки и сопоставления конкурсных заявок;

5) о присвоении конкурсным заявкам порядковых номеров;

6) о победителе открытого конкурса.

4.4. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется в течение 5 календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии и размещен на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 5-дневный срок со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.

5. Заключение договора

5.1.  Договор подряда заключается организатором открытого конкурса с победителем открытого конкурса. В случае если функции технического заказчика переданы органу местного самоуправления, муниципальному бюджетному учреждению на основании соответствующего договора, заключенного с региональным оператором, договор подряда заключается региональным оператором с победителем открытого конкурса и с соответствующими органом местного самоуправления или муниципальным бюджетным учреждением.

5.2. Организатор открытого конкурса не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокола оценки и сопоставления заявок обязан передать победителю открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником открытого конкурса  в конкурсной заявке.

5.3. Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора подряда, - не заключил такой договор в течение 10 рабочих дней со дня направления ему проекта договора, то обеспечение его конкурсной заявки удерживается в пользу регионального оператора. В этом случае заключается договор подряда с участником открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

5.4. Если участник открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда, - не заключил такой договор в течение 10 рабочих дней со дня направления ему проекта договора, то обеспечение его конкурсной заявки удерживается в пользу регионального оператора. В этом случае проводится повторный открытый конкурс.

5.5.  В случае если к открытому конкурсу допущена только 1 конкурсная заявка, открытый конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником открытого конкурса, подавшим эту конкурсную заявку. Организатор открытого конкурса не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокола заседания конкурсной комиссии обязан передать такому участнику открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником открытого конкурса в конкурсной заявке.  В случае уклонения такого участника открытого конкурса от заключения договора подряда обеспечение его конкурсной заявки удерживается в пользу регионального оператора и проводится повторный открытый конкурс.

6. Порядок

внесения изменений в извещение и (или) в конкурсную документацию.

6.1. Организатор открытого конкурса, в случае принятия решения о внесении изменений                в конкурсную документацию, вносит такие изменения в конкурсную документацию, с указанием причин такого переноса и новой даты заседания конкурсной комиссии.

Дата заседания конкурсной комиссии может быть перенесена не более чем на 10 календарных дней.

6.2. Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены не более 1 раза, не позднее 3 дней, предшествующих дате, окончания приема конкурсных заявок, указанной в извещении и конкурсной документации.

6.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений                           в конкурсную документацию такие изменения размещаются на официальном сайте организатора открытого конкурса.

Раздел III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Предмет конкурса | Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты открытого конкурса | ЛОТ 1: мкр.2, д.54. Капитальный ремонт системы газоснабжения. |
| 2 | Технические характеристики объекта открытого конкурса и объем работ | Технические характеристики объекта открытого конкурса и объем работ по капитальному ремонту, изложены в разделе IV Технического задания конкурсной документации. |
| 3 | Источник финансирования | Средства собственников многоквартирных домов, бюджетные средства. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора | ЛОТ 1: 594 691 рубль 34 копейки (Пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто один) рубль 34 копейки, в том числе: НДС – 90 715 рублей 63 копейки, все иные налоговые платежи. |
| 5 | Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из стоимости капитального ремонта общего имущества, приведенной в краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2014 – 2016 годы, утвержденном Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2014 № 202-п за вычетом стоимости услуг по осуществлению строительного контроля. Данная стоимость является предельной и отражает выполнение запланированного комплекса работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с перечнем работ, приведенном в Постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.05.2014 г. № 172-п «О порядке расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты Подрядной организации, так или иначе связанные с выполнением комплекса работ на Объектах, в том числе: - затраты на сбор исходных данных для подготовки проектной документации, включая обмерные и обследовательские работы необходимые для подготовки проектной документации, затраты на подготовку и согласование проектной документации; - затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования; - затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядной организации, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ или в случае прекращения действия настоящего Договора; - затраты, связанные с обеспечением Подрядной организации электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте; - затраты на вывоз мусора, содержание и уборку строительной площадки; - оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором; - иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором. |
| 6 | Форма, порядок и срок оплаты работ | Оплату выполненных Подрядной организацией и принятых комиссией работ по капитальному ремонту общего имущества, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядной организации. Выплата авансовых платежей по Договору не предусмотрена. |
| 7 | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | Претендент на участие в открытом конкурсе перечисляет денежных средств на расчетный счет Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: ЛОТ 1: 11 893 рубля 83 копейки (Одиннадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 83 коп; Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, налогом на добавленную стоимость не облагаются. Обеспечение заявки на участие в конкурсе осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов по следующим реквизитам: Филиал «Западно-Сибирский» ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК Расчетный счет: 40703810200000000671 Корреспондентский счет: 30101810771620000782 БИК: 047162782 ИНН/КПП 8601999247/860101001. Получатель платежа: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе, номер и дата приказа об организации открытого конкурса, номер лота (лотов)». Претендент предоставляет в составе заявки документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки или копию такого поручения, заверенную Претендентом). Организатор открытого конкурса обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями, за исключением участника, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником конкурса. В случае уклонения победителя конкурса либо участника, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. |
| 8 | Срок выполнения работ | Капитальный ремонт системы теплоснабжения – не позднее 30 августа 2016 года (в т. ч. срок разработки и согласования проектно-сметной документации до 60 календарных дней). Капитальный ремонт иных конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем и оборудования - не позднее 01.12.2016 г. (в т. ч. срок разработки и согласования проектно-сметной документации до 60 календарных дней). |
| 9 | Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы | 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядной организацией или привлеченными им к выполнению работ третьими лицами, а также на все применяемые им для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование. Гарантийный срок на смонтированное Подрядной организацией оборудование и примененные материалы соответствует гарантийному сроку, установленному их производителем. |
| 10 | Место, дата начала и окончания срока подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе: | Заявки на участие в конкурсе подаются Организатору открытого конкурса: по адресу: 628285 г.Урай ХМАО-Югра мкр.2 д.44, приемная муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». Начало подачи заявок: 9 часов 00 минут «30» августа 2016 г. (время местное) Окончание подачи заявок: 17 часов 00 минут «12» сентября 2016г. (время местное). |
| 11 | Форма и содержание конкурсной заявки на участие в конкурсе | Форма заявки на участие в открытом конкурсе представлена в разделе VI Конкурсной документации. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной документации, в том числе: Фирменное наименование (наименование) претендента на участие в открытом конкурсе; Сведения об организационно-правовой форме; Сведения о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты; Предложение о сроках выполнения работ; Предложение о цене договора. Сведения об опыте работы и квалификации сотрудников организации, состоящих в штате; Информацию о финансовой устойчивости претендента на участие в конкурсе; Сведения подтверждающие, что в отношении претендента не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, а также сведения о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Конкурсная заявка подается в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано наименование конкурса, номер и дата приказа об организации открытого конкурса, номер лота (лотов). Претендент на участие в открытом конкурсе вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес. |
| 12 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | В состав конкурсной заявки входят следующие документы: 1. Полученную не ранее чем за один месяц до дня публикации на официальном сайте Организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) извещения о проведении открытого конкурса: - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)); - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)); - справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально заверенная копия такой справки). - надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса: - для юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - для индивидуального предпринимателя – копия паспорта. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса. 3. Копии учредительных документов участника открытого конкурса; 4. Нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией; 5. Документы, подтверждающие опыт работы организации (копии договоров на выполнение аналогичных видов работ за год, предшествующего году подачи заявки на участие в открытом конкурсе, и (или) акты приемки завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов, подписанных комиссией; 6. Документы, подтверждающие квалификацию персонала организации в сфере строительства (копии дипломов, удостоверений, сертификатов сотрудников организации); 7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки или копия такого поручения, заверенная Претендентом); 8. Финансовую бухгалтерскую отчетность, расшифровку основных средств по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки на участие в открытом конкурсе. Непредставление документов, предусмотренных пунктами 1-7 данного раздела является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе. |
| 13 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки | Претенденту на участие в открытом конкурсе, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или отозвать не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии. Организатор открытого конкурса обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства претенденту на участие в открытом конкурсе, отозвавшему конкурсную заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в комиссию уведомления об отзыве конкурсной заявки. Изменения в заявку, поданную в письменной форме, претендент вносит, подавая Организатору открытого конкурса запечатанный конверт, на котором указывается «Изменение заявки», а также наименование конкурса, на участие в котором подана заявка, в которую вносятся изменения. Конверт с изменениями заявки подаётся в то же место, что и заявка, в которую вносятся изменения. |
| 14 | Обязательные требования к участникам конкурса | Участником конкурса может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Для участия в конкурсе претендент на участие в открытом конкурсе должен соответствовать следующим требованиям: 1) не находиться в процессе ликвидации или банкротства; 2) деятельность претендента не должна быть приостановлена; 3) отсутствие у претендента задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; 4) отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков; При выявлении несоответствия претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим разделом, комиссия отказывает данному претенденту в допуске к участию в конкурсе. |
| 15 | Место, дата и время: вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также оценки и сопоставления конкурсных заявок | 628285 г.Урай ХМАО-Югра мкр.2 д.44, кабинет начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», в 10 часов 00 минут «13» сентября 2016 года |
| 16 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Для определения лучших условий для выполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок по следующим критериям: Критерий – «Цена договора подряда». Максимальное значение в баллах для этого критерия – 50. Цена договора, предложенная участником открытого конкурса, не может быть ниже более чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией. Критерий оценивается по предложенной в заявке участника открытого конкурса цене договора. Падение цены договора от 0 % до 2,5 % от начальной (максимальной) цены договора 10 баллов Падение цены договора от 2,5 % до 5 % от начальной (максимальной) цены договора 20 баллов Падение цены договора от 5 % до 7,5 % от начальной (максимальной) цены 30 баллов Падение цены договора от 7,5 % до 10 % от начальной (максимальной) цены 40 баллов Падение цены договора на 10 % от начальной (максимальной) цены 50 баллов Падение цены договора более чем на 10 % от начальной (максимальной) цены 0 баллов Критерий – «Срок выполнения работ». Максимальное значение в баллах для этого критерия – 20. Критерий оценивается по предложенному в заявке участника открытого конкурса сроку оказания услуг и (или) выполнения работ. Предложения участника открытого конкурса, содержащее наименьший срок выполнения работ, получает максимальное количество баллов – 20. Оценка остальных участников открытого конкурса, содержащих наибольший срок выполнения работ, рассчитывается, как отношение наименьшего срока выполнения работ к наибольшему сроку, умноженному на количество баллов. Например, Участник № 1 предлагает срок выполнения работ и (или) оказания услуг – 120 дней, участник № 2 – 150 дней, участник № 3 – 280 дней. Участник № 1 получает 20 баллов (предложил наименьший срок выполнения работ и (или) оказания услуг; Участник № 2: 120/150*20=16 баллов; Участник № 3: 120/280*20=8,57 баллов. Критерий – «Квалификация участника открытого конкурса» - 30 баллов. Оценка заявок по данному критерию оценивается по трем подкритериям: Подкритерий - «Финансовая устойчивость участника конкурса». Максимальное значение подкритерия - 10 баллов. Для оценки по данному подкритерию участник открытого конкурса прилагает к заявке на участие в конкурсе финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсе, с расшифровкой основных средств. Оценка осуществляется членами комиссии по двум параметрам: наличие/отсутствие прибыли за год, предшествующий году подачи заявки, наличие/отсутствие технических и технологических ресурсов и оборудования, необходимого для выполнения работ. Наличие прибыли за год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе 5 баллов Отсутствие прибыли за год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе 0 баллов Наличие технических и технологических ресурсов, оборудования необходимого для выполнения работ, подтвержденного расшифровкой основных средств в составе финансовой отчетности 5 баллов Отсутствие технических и технологических ресурсов, оборудования необходимого для выполнения работ 0 баллов Баллы по двум параметрам суммируются и участнику конкурса присваивается итоговый балл по данному подкритерию. В случае, если участником открытого конкурса не представлена финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсе, с расшифровкой основных средств по подкритерию «Финансовая устойчивость участника конкурса» участнику открытого конкурса присваивается ноль баллов. Подкритерий - «Опыт работы». Максимальное значение подкритерия - 10 баллов. Опыт работы организации оценивается по количеству успешно завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов по аналогичным видам работ за год, предшествующий году подачи конкурсной заявки, который подтверждается предоставленными копиями договоров и (или) актами приемки завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов, подписанных комиссией. Опыт работы отсутствует, либо участником открытого конкурса не предоставлены документы, подтверждающие опыт работы 0 баллов До 5 объектов и (или) актов приемки 5 баллов 5 и более объектов и(или) актов приемки 10 баллов Подкритерий - «Квалификация персонала» Максимальное значение подкритерия - 10 баллов. Для оценки по данному подкритерию участник открытого конкурса прилагает к заявке на участие в конкурсе копии дипломов, удостоверений, сертификатов сотрудников. В штате организации отсутствуют специалисты, имеющие образование по строительным специальностям 0 баллов В штате организации от 1 до 10 сотрудников имеют образование по строительным специальностям 5 баллов В штате организации от 10 и более сотрудников имеют образование по строительным специальностям 10 баллов Максимальное значение всех критериев – 100 баллов |
| 17 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится на основе балльного метода, индивидуально по каждому из указанных критериев. Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов. Первый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов; далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника открытого конкурса", затем по критерию "Цена договора подряда", затем - "Срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше. Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок в день заседания определяет победителя открытого конкурса и принимает решение об итогах конкурса. |
| 18 | Срок подписания договора победителем конкурса | Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса. |

Раздел IV.

ЛОТ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования – города Урай ХМАО – Югры.

- Заказчик:

  - Технический заказчик:

Наименование: муниципальное казенное учреждение «Управление  жилищно-коммунального хозяйства города Урай».

Адрес: 628285 г.Урай ХМАО-Югра мкр.2 д.44, тел. 8 (34476) 2-21-40.

Режим работы: с 8.30 ч. до 18.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до 14.00 ч.

Официальный интернет-сайт: http:// www.uray.ru/

Начальник: Лаушкин Олег Александрович.

Контактное лицо: Шестакова Юлия Петровна – ведущий инженер ПТО

тел.: 8 (34676) 2-33-86.

e-mail: Mdez@inbox.ru.

  - Югорский оператор:

Наименование: «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 29,  тел. 8 (3467) 363-155.

Режим работы: с 9.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.

Официальный интернет-сайт: http://www.kapremontugra.ru/

ВрИО генерального директора: Дарибабина Елена Владимировна.

Контактное лицо: Харисова Дилара Вильевна – начальник проектного отдела

тел.: 8 (3467) 363-155.

e-mail: hdv@kapremontugra.ru

- Исполнитель (Подрядчик):

Определяется в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №30-п от 30.01.2014 г. «О порядке привлечения Югорским оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениям подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Основание для выполнения работ:

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 № 62-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июня 2014 года № 202-п "О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014 - 2016 годы"

- Перечень объектов, виды работ.

ЛОТ 1:

г. Урай

мкр.2, д.54. Капитальный ремонт системы газоснабжения.

- Технические характеристики объектов, виды, объемы, стоимость работ.

Таблица 1.

| Адрес многоквартирного дома / год ввода в эксплуатацию | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Материал стен | Общая площадь МКД, м2 | Виды работ. | Объем выполняемых работ * | Начальная (максимальная) цена договора включая НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| мкр. 2, д. 54/1974 г. п. | 5 | 4 | Крупно-блочные | 5029,8 | Капитальный ремонт внутридомовой системы: -газоснабжения (включая подготовку проектно – сметной документации) | п.м. – 280 | 594 691,34 Итого: 594 691,34 |
| *-Объем и стоимость выполняемых работ уточняется в ходе подготовки проектно – сметной документации |

- Состав работ.

  - Подготовка проектно-сметной документации в соответствии с заданием на проектирование (Приложение 1);

  - Выполнение работ в соответствии с проектно–сметной  документацией.

- Перечень выполняемых работ**:

Ремонт внутридомовой системы газоснабжения:

ремонт внутридомовых разводящих магистралей газоснабжения и стояков с запорной и регулировочной арматурой, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам, в жилых помещениях;

герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах

** - перечень работ уточняется в ходе проведения обмерно – обследовательских работ для подготовки проектно – сметной документации.

- Требования к порядку выполнения и приемки работ.

  - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить:

выполнение работ в соответствии с условиями договора, техническим заданием на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов;

объект капитального ремонта необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. Используемые при производстве работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать проектной документации, быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

выполнение работ, в том числе взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном доме, Советом многоквартирного дома, управляющей или обслуживающей организацией, организациями, предоставляющими коммунальные услуги, руководствуясь Инструкцией для подрядных организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по договорам с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов (региональным оператором) на территории ХМАО-Югры по работе с собственниками помещений в многоквартирных домах по осуществлению допуска к общему имуществу, размещенной на официальном сайте Заказчика в сети Интернет: www.kapremontugra.ru.;

своевременное ведение и хранение исполнительной и технической документации на месте производства работ, вести журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ;

своевременное безвозмездное устранение недостатков (дефектов), обнаруженных при проверке и согласовании проектной документации, выявленных в ходе строительного контроля, при приемке работ, а также в течение гарантийного срока;

приемку результатов завершенных работ в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 20.06.2014г. № 222-П «О порядке приемки услуг (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в части, не противоречащей действующему законодательству), проектной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

- Срок выполнения  работ: в соответствии с договором.

- Срок предоставления гарантий качества работ: в соответствии с условиями договора, но не менее 5-ти лет.

Приложение №1

к техническому заданию на выполнение работ по капитальному

ремонту общего имущества  в многоквартирных домах.

ЗАДАНИЕ на проектирование для лота 1

| 1 | Наименование и адрес объекта | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г. Урай: мкр.2, д.54 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов», муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
| 3 | Исполнитель | Определяется в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №30-п от 30.01.2014 г. «О порядке привлечения Югорским оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениям подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». |
| 4 | Основание для проектирования | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 № 62-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июня 2014 года № 202-п "О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014 - 2016 годы" |
| 5 | Основные технико-экономические показатели объекта проектирования | п.5 технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования – города Урай ХМАО – Югры. |
| 6 | Вид ремонтных работ | Капитальный ремонт в многоквартирных домах г. Урай, мкр.2, д.54. - системы газоснабжения. |
| 7 | Исходные данные для подготовки проектной документации | Исполнитель обязан своими силами: Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком. Выполнить визуальное освидетельствование несущих конструкций для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений, в том числе: - выполнить фотофиксацию повреждений до начала работ по капитальному ремонту; - выполнить обмерные работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации; - определить реальные эксплуатационные нагрузки и воздействия, воспринимаемые конструкциями, нуждающимися в капитальном ремонте (замене), а также реальных расчетных схем и расчетных усилий в несущих конструкциях при эксплуатационной нагрузке; - выполнить описание существующих конструктивных элементов; - выполнить осмотр инженерных сетей с целью устранения дефектов сетей (при необходимости); - составить дефектную ведомость с указанием видов, объемов ремонтных работ и методов устранения дефектов; 3. Исполнитель вправе запрашивать техническую документацию на многоквартирный дом и иные исходные документы, связанные с эксплуатацией такого дома, у управляющей компании, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и т.д. |
| 8 | Состав проектной документации | 1.Раздел «Пояснительная записка», должен включать: Технико-экономическое обоснование: - проработка проектных решений с технико - экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов; - основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ; Выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат; Перечень мероприятий по обеспечению: - пожарной безопасности; - соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Проект организации капитального ремонта (согласованный с управляющей компанией); 2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Перечень иженерно – технических мероприятий. Содержание технологических решений»: 2.1. Подраздел «Система газоснабжения»; 3. Раздел «Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту»; Проектная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc.,*.xlsx). |
| 9 | Перечень основных нормативных документов для подготовки проектной документации. | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Постановление правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»»; МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разра-ботки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий; Других нормативных актов в области строительства. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009. |
| 10 | Основные требования к проектным решениям, применяемым материалам, инженерному оборудованию. | При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ. Перечень работ, предусмотренных проектной документацией должен соответствовать перечню, приведенному в таблице 1 Постановления правительства ХМАО – Югры от 16.05.2014г. № 172-п «О порядке расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». |
| 11 | Требования к разработке и составу сметной документации | Для определения сметной стоимости капитального ремонта применять сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость ремонтных работ с учетом всех затрат по объекту не должна превышать суммы, указанной в п.3.1 договора подряда. Сметные расчёты выполнять в программном комплексе «Гранд-смета», в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. с применением федеральных единичных расценок (ФЕР) – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №245-п от 04.07.2014 года - с переводом в текущий уровень цен по индексам, разработанным Региональной службой по тарифам и для оборудования по данным Минстроя России на момент проектирования. Сметная стоимость определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). Нормы накладных расходов принять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним» МДС81-34.2004. Сметную прибыль принять согласно «Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС81-25.2001 по видам строительных работ. Для учета влияния условий производства ремонтных работ возможно применение поправочных коэффициентов. Обоснование по применению коэффициентов должны быть отражены в проекте или дефектной ведомости. Стоимость материальных ресурсов определять: - по сборнику базовых цен ФССЦ; - по ценам поставщика (только в случае отсутствия или несоответствия уровня цен в ценниках с применением индексов пересчета текущему уровню стоимости) Стоимость материальных ресурсов не должна превышать средний уровень текущих цен на аналогичные материалы в регионе. Цены поставщиков должны быть подтверждены первичными документами: прайс-листами или коммерческими предложениями. Расход материалов должен соответствовать нормативному (в соответствии с ГЭСН и СНиП), либо учитывать норму расхода в соответствии рекомендациями завода изготовителя. На основании письма от 22.01.2013 №217-ДБ/12/ГС пересчет стоимости материальных ресурсов из базисного в текущий уровень цен, определенного «обратным счетом», необходимо осуществлять с применением того же индекса. В сметную стоимость капитального ремонта жилых домов не включать затраты на строительство временных зданий и сооружений, в связи с тем, что при выполнении капитального ремонта многоквартирных домов титульные временные здания и сооружения не возводятся (перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным зданиям и сооружениям см. приложение 2 ГСНр81-05-01-2001). Затраты, учитывающие нетитульные временные здания и сооружения, включающие складские помещения и навесы при объекте ремонта, кладовые, сооружения, приспособления, устройства по технике безопасности и прочее учтены в составе норм накладных расходов на ремонтно-строительные работы (см. МДС81-34-2004 прил.6 разд.III). Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определять по сборнику сметных норм ГСНр 81-05-02-2001. Затраты на проведение строительного контроля определить на основании постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определить в размере 2% от стоимости работ с учетом лимитированных затрат для возмещения стоимости неучтенных ремонтно-строительных работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения ремонтно-строительных работ. Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость учесть в размере 18 % от стоимости капитального ремонта в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством РФ. Основной комплект сметной документации должен содержать: Пояснительную записку к сметной документации (отразить следующую информацию: сведения о месте расположения объекта капитального строительства; перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на капитальный ремонт; обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального ремонта; другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального ремонта, характерные для данного объекта). Сводный сметный расчёт (при необходимости). Объектную смету. Локальные сметы. Смета на проектные работы. Прайс-листы на материалы и оборудования по текущим ценам с учетом предложений от трех поставщиков. Сметная документация выдается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе в формате лицензионной программы, совместимой с программой «ГРАНД-Смета» в формате *xml и *.xlsx |
| 12 | Особые условия | В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания и без отселения жителей. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя). Применяемые оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ. Принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ. |
| 13 | Требования к согласованию проектной документации. | Осуществить согласование в объеме требований действующих нормативно-правовых документов (при необходимости): с уполномоченным представителем собственников помещений МКД; с заинтересованными ведомствами и организациями; с управляющей компанией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом и т.д. |

Раздел V.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

на выполнение работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах

г._____________________                                                  «____»________ ____ 20____г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в лице исполняющего обязанности генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2016 №46-рп, приказа 
от 05.02.2016 №23-л и доверенности от 01.02.2016 №4, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

______________________________, в лице ___________________________, действующего на основании_______________________, именуемый в дальнейшем «Технический заказчик», с другой стороны, и

_____________________________, в лице _____________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 
№ 568-п, на основании решения конкурсной комиссии по результатам открытого конкурса от «___» ___________ 20__г., протокол № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее по тексту – Техническое задание, приложение № 1 к Договору) выполнить комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее также –

работы), расположенном по адресу: _______________________________ (далее – Объект), включая подготовку проектной документации в соответствии с Заданием на проектирование (приложение № 3 к Договору) и выполнение строительно-монтажных работ на Объекте, сдачу работ Заказчику в порядке и сроки, установленные Договором, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных с капитальным ремонтом Объекта работ. Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Технический заказчик совместно с Подрядчиком, принимая на себя обязательства по Договору, осознают, что проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме зависит от наличия допуска в жилое или нежилое помещение, и понимают последствия не выполнения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в объеме, установленном Договором, в случае отказа собственника помещения в многоквартирном доме допустить Подрядчика до инженерных систем, проходящих через помещение такого собственника, 
и обязуются прилагать все возможные усилия по обеспечению такого допуска.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Общий срок выполнения работ по Договору составляет____ календарных дней.

2.2. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Договора.

2.3. Срок окончания всего комплекса работ на Объекте - ___ .____.2016г.

2.4. Календарные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов работ на Объекте определяются Графиком производства работ (приложение № 2 
к Договору).

2.5. Фактической датой окончания работ является дата подписания комиссией Акта приемки выполненных работ.

2.6. Максимальный срок разработки и сдачи проектной документации не может превышать 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора.

2.7. Сроки выполнения работ могут быть продлены по письменному соглашению Сторон в случаях, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2.8. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора определена на основании цены, предложенной победителем открытого конкурса, и составляет _______ (_______________) руб., 
в том числе НДС 18% – _______________руб.

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением комплекса работ на Объекте, в том числе:

- затраты на сбор исходных данных для подготовки проектной документации, включая обмерные и обследовательские работы, затраты на подготовку и согласование проектной документации;

- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;

- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства работ, и их демобилизацией после окончания работ или в случае прекращения действия настоящего Договора;

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте;

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором;

- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;

- затраты, связанные с лабораторными заключениями и испытаниями, выполнение которых необходимо для подтверждения качества выполненных работ;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором.

3.3. Указанная в пункте 3.1 Договора цена является ориентировочной и может быть уточнена после утверждения Заказчиком проектной документации в случае изменения объема исходных данных, на основании результатов обмерных и обследовательских работ.

3.4. Выплата Подрядчику аванса по Договору не производится.

3.5. Оплата работ по Договору производится Заказчиком в рублях путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 17 настоящего Договора, в следующем порядке:

3.5.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком и принятых комиссией работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3), акта сдачи-приемки проектных работ, составленных на основании утвержденной Заказчиком сметы, при наличии подписанного комиссией Акта приемки выполненных работ.

Заказчик вправе оплатить выполненные работы при условии, если результат работ может эксплуатироваться независимо от окончания работ по капитальному ремонту остальных конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем Объекта.

3.6. Общая сумма денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику по Договору, определяется исходя из фактического объема работ, выполненных на Объекте и принятых Заказчиком по акту приемки выполненных работ, подписанному комиссией.

3.7. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Техническим заданием на выполнение работ на Объекте и утвержденной проектной документацией, Заказчик заключает с Подрядчиком дополнительное соглашение на выполнение таких работ, при этом совокупная стоимость работ на Объекте не должна превышать начальной (максимальной) цены Договора подряда, установленной конкурсной документацией, также данным дополнительным соглашением Заказчик устанавливает сроки начала и окончания дополнительных работ.

3.8. Подрядчик не вправе требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов или недостатков в проектной документации.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. В течение 15 рабочих дней после получения от Подрядчика подготовленной им проектной документации обеспечить ее рассмотрение и проверку, утвердить проектную документацию в случае отсутствия замечаний, при наличии замечаний направить их Подрядчику для устранения.

4.1.2. Обеспечить осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с Техническим заданием, утвержденной проектной документацией, условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.).

4.1.3. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, определенные Договором.

4.1.4. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии 
с условиями Договора.

4.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Технического заказчика и Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов) в работах, устанавливать сроки устранения недостатков (дефектов).

4.2.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением предусмотренных Графиком производства работ сроков выполнения работ. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком самостоятельно.

4.2.3. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязанности в части строительного контроля за выполнением работ Подрядчиком на Объекте третьему лицу по отдельному договору.

Требования лица, с которым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для выполнения Подрядчиком.

4.2.4. Вносить изменения в утвержденную проектную документацию при условии, что вызываемые этими изменениями дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре работ.

4.2.5. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно способа и порядка выполнения работ в рамках, не противоречащих Договору, проектной документации и действующему законодательству Российской Федерации, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.6. Требовать предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной и технической документации.

4.2.7. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки.

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем должна быть произведена Подрядчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.

4.2.8. При обнаружении недостатков (дефектов) в выполненных работах назначить проведение экспертизы, лабораторных испытаний и исследований.

4.2.9. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета) 
о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору.

4.2.10. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по надлежащему содержанию строительной площадки и освобождению ее после завершения работ Заказчик вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение строительной площадки с отнесением расходов на Подрядчика.

4.2.11. Удержать из суммы подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы сумму неустойки (штрафов) предусмотренных пунктами 9.4, 9.5 настоящего Договора.

4.2.12. В случае не устранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок недостатков (дефектов) в выполненных работах, включая устранение недостатков (дефектов) в помещениях собственников помещений в многоквартирном доме, вызванных действиями Подрядчика или привлеченных им лиц при выполнении работ по Договору, устранить недостатки (дефекты) собственными силами либо привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением расходов на счет Подрядчика.

4.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Технического заказчика

5.1. Технический заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику объект (многоквартирный дом), подлежащий капитальному ремонту, не позднее чем через 10 календарных дней со дня подписания настоящего Договора, что оформляется актом приема-передачи, составленным в произвольной форме.

5.1.2. В случае выявления при осуществлении контроля в ходе выполнения работ или при приеме и сдаче работ отступлений от проектной документации и условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество подлежащего капитальному ремонту объекта, и иных недостатков, немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика во всех случаях выявления отклонений, в том числе в целях привлечения Подрядчика к ответственности в порядке, установленном разделом 10 настоящего Договора.

5.1.3. Создать приемочную комиссию и организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по приемке выполненных работ, утвердить состав комиссии с участием представителей Заказчика для приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в эксплуатацию в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

5.1.4. Регистрировать отдельно в журналах учета входящей корреспонденции всю документацию, поступающую в свой адрес от Подрядчика.

5.1.5. Предоставлять в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня поступления запроса (или в срок, установленный в запросе), а случае проверки незамедлительно Югорскому оператору, необходимую информацию и любую документацию Технического заказчика, Подрядчика для проверки хода, соответствия и качества выполнения работ.

5.1.6.  Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.2. Технический заказчик вправе:

5.2.1. Согласовать Подрядчику замену строительных материалов, изделий и оборудования, предусмотренных проектной документацией, на иные строительные материалы, изделия и оборудование, не уступающие по своим техническим характеристикам, указанным в проектной документации, путем внесения изменений в проектную документацию и заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. В этом случае изменения в проектную документацию вносятся Техническим заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обращения и за счет Подрядчика.

5.2.2. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно способа и порядка выполнения работ в рамках, не противоречащих настоящему Договору, проектной документации и действующему законодательству Российской Федерации, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ, их ходом и качеством (в том числе с выездом уполномоченных представителей Технического заказчика по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ), соблюдением сроков выполнения работ, контроль за качеством используемых Подрядчиком материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору.

5.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также устанавливать сроки устранения недостатков (дефектов) и требовать своевременного устранения выявленных недостатков, подтвержденных актами о недостатках.

5.2.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных отчетной документации, в том числе исполнительной и технической, материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.2.6. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

5.2.7. Приостановить работы и в одностороннем порядке расторгнуть договор при наличии систематических (более двух раз) нарушений Подрядчиком выполнения работ, выявленных Техническим заказчиком и/или организацией, осуществляющей строительный контроль и подтвержденных претензиями.

5.2.8. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки.

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем должна быть произведена Подрядчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.

5.2.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по надлежащему содержанию строительной площадки и освобождению ее после завершения работ Технический заказчик по согласованию с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение строительной площадки с отнесением расходов на Подрядчика.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Осуществить подготовку и сдачу Заказчику проектной документации, разработанной в соответствии с Заданием на проектирование, а также исходными данными, результатами обмерных и обследовательских работ, выполненных Подрядчиком в объеме, необходимом для подготовки проектной документации.

6.1.2. Выполнить все работы по Договору в соответствии с Техническим заданием, проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации.

Любые отклонения от условий Договора, проектной документации, требований Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления строительного контроля за ведением работ на Объекте, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.

6.1.4. При производстве работ обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.

Обеспечить организацию работ на Объекте в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования, утвержденными решением уполномоченного органа местного самоуправления.

6.1.5. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность.

Все используемые при производстве работ на Объекте материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать проектной документации, быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.1.6. Не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала выполнения работ на Объекте разместить на фасаде здания информационный стенд, содержащий информацию о Заказчике, Подрядчике (с указанием контактной информации), 
а также адрес ремонтируемого объекта и установленные сроки окончания работ, 
в соответствии с шаблоном, размещенным на официальном сайте Заказчика в сети Интернет: www.kapremontugra.ru.

6.1.7. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме 
в соответствии с условиями Договора.

6.1.8. Обеспечивать своевременное ведение и хранение исполнительной и технической документации по Объекту на месте производства работ, вести журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте (даты начала и окончания работ, факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иная информация), предоставлять их по первому требованию Заказчику и/или лицу, привлеченному Заказчиком для ведения строительного контроля за проведением работ на Объекте.

По окончании всех работ на Объекте передать Заказчику журнал производства работ, исполнительную и техническую документацию в полном объеме.

6.1.9. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления строительного контроля за ведением работ на Объекте, при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ.

6.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний в письменной форме приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- скрытых работ, не предусмотренных проектной документацией, которые заранее невозможно было предусмотреть, но выполнение которых необходимо для дальнейшей нормальной эксплуатации Объекта;

- недостатков (дефектов) в проектной документации;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.11. По окончанию всего комплекса работ на Объекте, предусмотренного Техническим заданием и проектной документацией, в течение 3-х календарных дней, вывезти с территории многоквартирного дома принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.

6.1.12. В день окончания работ вывезти с территории многоквартирного дома строительный мусор,

образовавшийся в процессе проведения работ с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству за счет собственных средств.

В случае большого (в нарушение санитарных норм и правил, Правил благоустройства муниципального образования) скопления мусора в процессе выполнения работ убирать его незамедлительно.

6.1.13. Обеспечить:

- своевременное безвозмездное устранение недостатков (дефектов), обнаруженных при проверке и согласовании проектной документации, выявленных в ходе строительного контроля, при приемке работ и/или в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

6.1.14. Самостоятельно, либо с привлечением организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, обеспечить себе доступ в любое помещение Объекта с целью выполнения предусмотренных Договором работ и выполнения иных условий Договора, самостоятельно решать вопросы с собственниками помещений в многоквартирном доме при проведении работ в помещении собственника.

6.1.15. Обеспечить демонтаж приборов учета в присутствии представителей управляющей (обслуживающей) организации и ресурсоснабжающей организации с составлением акта, в котором фиксируются показатели прибора учета на момент демонтажа. После монтажа общедомовых приборов учета до подключения энергоносителя, обеспечить прибытие управляющей (обслуживающей) организации

и ресурсоснабжающей организации для опломбирования общедомовых приборов учета.

6.1.16. В случае необходимости не менее чем за 10 (десять) дней до начала выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ, направить письменное уведомление управляющей или обслуживающей организации, организациям, предоставляющим коммунальные услуги, о необходимости приостановки подачи коммунальных услуг (ресурсов) на Объект для производства работ.

6.1.17. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления запроса Заказчика (или в срок, установленный в запросе) предоставлять Заказчику информацию (в том числе в виде письменного отчета) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору.

6.1.18. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке выполненных работ.

6.1.19. Самостоятельно нести ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, вследствие выполнения Подрядчиком или привлеченными им лицами при выполнении работ по Договору, включая случаи травм или иные несчастные случаи.

В добровольном порядке возместить ущерб в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с приложением документов об отсутствии претензий от собственников помещений или третьих лиц, пострадавших от действий Подрядчика или привлеченных им лиц.

6.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные Договором, в соответствии с условиями Договора.

6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения им своих обязательств по Договору.

6.2.3. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ.

При этом Подрядчик несет полную ответственность за все работы, выполненные привлеченными им лицами.

6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.

7. Скрытые работы

7.1. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки уведомляет Технического заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, закрытие работ осуществляется Подрядчиком после устранения замечаний на основании письменного разрешения Технического заказчика, за исключением случаев неявки на Объект представителя Технического заказчика для приемки.

7.2. В случаях если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы, а Технический заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

Если надлежащим образом уведомленный Технический заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

7.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается оформлением акта скрытых работ, подписанного Техническим заказчиком и Подрядчиком.

8. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик обязан письменно, в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты планируемого завершения работ на Объекте уведомить Технического заказчика и Заказчика о завершении работ и готовности их к сдаче, и предоставить Техническому заказчику два комплекта исполнительной и технической документации, журнал производства работ.

8.3. Технический заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика проводит проверку представленной Подрядчиком документации. В случае наличия замечаний, Технический заказчик возвращает ее Подрядчику для устранения выявленных замечаний с установлением срока для их устранения.

После устранения всех замечаний к исполнительной документации, Подрядчик направляет Техническому заказчику письменное уведомление о завершении выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента и/или внутридомовых инженерных систем Объекта с приложением актов выполненных работ (по форме № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3).

8.4. Технический заказчик регистрирует в журнале учета входящей корреспонденции, поступившие от Подрядчика документы, указанные в пункте 8.3 настоящего Договора, и в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня их регистрации производит проверку объемов и стоимости выполненных Подрядчиком работ, зафиксированных в представленных документах, в том числе на предмет соответствия проектной и исполнительной документации. В случае обнаружения несоответствий в представленных актах выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ, Технический заказчик возвращает их Подрядчику для устранения выявленных несоответствий с установлением срока для их устранения.

Об устранении выявленных замечаний Подрядчик письменно уведомляет Технического заказчика.

В этом случае проверка объемов и стоимости выполненных работ осуществляется повторно в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня поступления указанного уведомления.

8.5. После проверки Техническим заказчиком акта выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3), Технический заказчик своим локальным актом утверждает состав комиссии и назначает дату приемки выполненных работ по капитальному ремонту конструктивного элемента и/или внутридомовых инженерных систем Объекта, согласовав ее с Подрядчиком, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней после устранения всех замечаний к представленной Подрядчиком документации. В состав комиссии кроме представителей Сторон настоящего Договора включаются: уполномоченный представитель собственников помещений многоквартирного дома, представитель организации, осуществляющей строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля на основании договора), представители управляющей или обслуживающей многоквартирный дом организации (по согласованию), общественной организации в сфере ЖКХ, представители органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления, а также, по мере необходимости, представители иных организаций и другие лица.

8.6. В случае выявления при сдаче-приемке работ по капитальному ремонту конструктивного элемента и/или внутридомовых инженерных систем Объекта недостатков, комиссией на объекте составляется акт о недостатках, которые Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках. После устранения выявленных недостатков комиссией проводится повторная сдача-приемка работ по капитальному ремонту конструктивного элемента и/или внутридомовых инженерных систем Объекта в порядке, установленном настоящим разделом.

При не устранении Подрядчиком нарушений в установленные сроки Технический заказчик вправе привлечь для устранения нарушений третьих лиц или устранить их своими силами с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

8.7. В случае отсутствия замечаний по результатам работы комиссии оформляется Акт приемки работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем Объекта.

8.8. Приемка работ на Объекте производится только после выполнения Подрядчиком всего объема работ, предусмотренного Техническим заданием и утвержденной проектной документацией, для данного вида работ, а также после устранения всех недостатков (дефектов) в соответствии с пунктом 8.6 Договора.

Работы считаются принятым со дня подписания комиссией Акта приемки выполненных работ.

8.9. Югорский оператор и/или Технический заказчик вправе отказаться от приемки работ по капитальному ремонту конструктивного элемента и/или внутридомовых инженерных систем Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшего использования объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

9. Гарантии качества работ

9.1 Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком или привлеченными им к выполнению работ третьими лицами, 
а также на все применяемые им для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование.

9.2. Подрядчик гарантирует:

а) наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения работ в соответствии с Договором;

б) соответствие качества всех выполненных на Объекте работ проектной документации и действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам;

в) возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

г) бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;

д) соответствие применяемых им материалов, изделий, конструкций и оборудования проектной документации, их надлежащее качество и наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество;

е) своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период гарантийного срока.

9.3. Гарантийный срок на выполненные работы на Объекте начинается с даты подписания Акта приемки выполненных работ и составляет 5 (пять) лет.

Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование и примененные материалы соответствует гарантийному сроку, установленному их производителем.

9.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Технический заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения извещения, а в случае выявления недостатков, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам – немедленно, но не позднее дня получения извещения. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий недостатки, (далее – акт о недостатках) и согласовывают порядок и сроки их устранения.

Срок устранения недостатков не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 календарных дней.

9.5. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

9.6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта о недостатках Технический заказчик составляет односторонний акт и привлекает независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

9.7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных недостатков (дефектов) в сроки, установленные в акте о недостатках, Технический заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию с отнесением расходов на счет Подрядчика.

10. Ответственность Сторон

10.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, выполняемых Подрядчиком, до подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам на протяжении всего срока выполнения работ, а также гарантийного срока.

10.3. С момента подписания Акта приемки выполненных работ, риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ на Объекте несут собственники помещений.

10.4. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных Графиком производства работ, Заказчик по представлению Технического заказчика соответствующих документов о нарушениях удерживает из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по настоящему Договору, неустойку в размере 0,1% 
от стоимости работ, подлежащих выполнению в установленный Договором срок, за каждый день просрочки.

10.5. Подрядчик при нарушении обязательств по Договору уплачивает Заказчику:

а) за задержку сроков, предусмотренных соответствующим актом и/или предписанием Заказчика, по устранению недостатков (дефектов) в работах – неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки;

б) в случае несвоевременного вывоза с территории Объекта строительного мусора, образовавшегося в процессе проведения работ – неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки;

в) в случае невыполнения восстановительных работ по благоустройству территории Объекта – неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки;

г) в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке работ в порядке, предусмотренном Договором, – штраф в размере 5% (пять процентов) от цены Договора;

д) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных подрядчиком на любом этапе исполнения Договора – штраф в размере 0,1% от цены Договора;

е) в случае досрочного расторжения Договора, связанного с неисполнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, – штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости невыполненных по Договору работ, определяемой как разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ.

10.6. В случае отказа в добровольном порядке возместить в полном объеме ущерб, причиненный собственникам помещений и иным лицам действиями Подрядчика на объекте или привлеченными им третьими лицами при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Югорский оператор по представлению Технического заказчика соответствующих документов о нарушениях, удерживает из суммы подлежащей оплате Подрядчику в полном объеме ущерб, причинённый собственникам помещений и иным лицам действиями Подрядчика на объекте или привлеченными им третьими лицами при выполнении работ по настоящему Договору.

10.7. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ, принятых Заказчиком по Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки.

10.8. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

10.8. В случае не устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков (дефектов) работ Технический заказчик вправе устранить выявленные недостатки своими силами и средствами, а Подрядчик обязан возместить в полном объеме понесенные Техническим заказчиком расходы.

10.9. Уплата неустоек (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.10. Сторона настоящего Договора освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафов), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Договора.

10.11. Подрядчик несет полную ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им в целях проведения работ на Объекте.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документов, подтверждающих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае нарушения Подрядчиком следующих условий Договора:

а) если Подрядчик не приступил к исполнению обязательств по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с установленной в пункте 2.2 настоящего Договора даты начала работ;

б) в случае систематического (более 2-х раз) нарушения Подрядчиком условий Договора, неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору;

г) в случае возникновения опасности для жизни и здоровья граждан - собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом проведения работ по капитальному ремонту в рамках Договора;

д) в случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов и (или) недостатков или игнорирования акта и/или предписания Технического Заказчика, Заказчика по устранению недостатков (дефектов);

е) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на любом этапе исполнения Договора.

ж) в ином предусмотренном законодательством случае.

13.2. Факты нарушений Подрядчиком обязательств, принятых на себя по Договору, подтверждаются одним из следующих документов:

- Актом осмотра объекта, составленного Техническим заказчиком либо лицом, осуществляющим строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества;

- Актом проверки хода и качества работ, составленный Техническим заказчиком, либо лицом, осуществляющим строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества;

- претензией Технического заказчика и (или) Заказчика;

- иными документами.

13.3. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Договора Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения с обязательным ее указанием в уведомлении.

Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в уведомлении.

13.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Подрядчика по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон.

14.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации – Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

Претензии имеют юридическую силу при направлении Сторонами посредством почтовой, электронной, факсимильной связи, а также нарочно и иными способами с последующим предоставлением оригинала претензии.

Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня получения претензии.

14.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а в случае, если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

14.4. В случае невозможности урегулирования спора по Договору путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Заключительные положения

15.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

15.2. В случае изменения местонахождения, банковских или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней со дня таких изменений без заключения дополнительного соглашения.

15.3. Любое уведомление по Договору составляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю на реквизиты, указанные в разделе 17 настоящего Договора.

15.4. Во всем ином, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. Приложения к Договору

Приложение № 1. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме;

Приложение № 2. График производства работ;

Приложение № 3. Задание на проектирование.

17. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Юридический адрес:

628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),

г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 27

Фактический адрес:

628011, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 29, оф. 420

Банковские реквизиты:

ИНН 8601999247, КПП 860101001

Депфин Югры (Югорский фонд

капитального ремонта 430515990)

Р/с 40601810200003000001

БИК 047162000

Тел./факс (3467) 363-137, 363-138

Исполняющий обязанности

генерального директора

___________________ Е.В. Дарибабина

Технический заказчик: ______________/_______________/

ФИО

Подрядчик: _____________/______________/

ФИО

Приложение № 1 к договору подряда №____

от «____» ___________20 ____г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме

Приложение № 2 к договору подряда №_____

от «____»__________20__г.

График производства работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: ______________________________________

| № п/п | Вид работ | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Заказчик: _______________/_ФИО_/

Технический заказчик: ______________/__ФИО__/

Подрядчик: _____________/_ФИО_/

Приложение № 3 к договору подряда №_____

от «____»__________20__г.

Задание на проектирование

Заказчик: _______________/_ФИО_/

Технический заказчик: ______________/__ФИО__/

Подрядчик: _____________/_ФИО_/

_______________________________________________________________________

Раздел VI. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Организатору открытого конкурса:

(в данной строке указывается наименование Организатора открытого конкурса, его организационно-правовая форма)

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения с __________________________________________________________________________

(Наименование Организатора открытого конкурса)

Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества__________________________________________________________________________________________

(Наименование конкурса)

1. Изучив конкурсную документацию на оказание услуг и (или) выполнение работ, а также действующие нормативно-правовые документы по предмету проводимого конкурса, участник открытого конкурса:

| 1.1. Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя, сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Почтовый адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |
| 1.7. Электронный адрес участника открытого конкурса |  |

в лице _________________________________________________________________________________________

(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

Выражает согласие выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, и предлагаем заключить договор подряда   на следующих условиях:

- цена договора составляет_______________________ рублей ________копеек, в том числе НДС 18%__________рублей __________копеек. ( НДС   не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации) <1>  ;

- общий срок выполнения работ -  _______календарных дней с даты заключения договора, при этом гарантируем выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения – до 1 сентября 2016  года <2> .

2. Мы гарантируем выполнение технических требований, предусмотренных конкурсной документацией.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________

(Наименование участника открытого конкурса)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена.

4.   Информация для оценки по критериям и подкритериям:

4.1. Финансовая устойчивость претендента на участие в открытом конкурсе:

| Наличие/отсутствие прибыли за год, предшествующий году подачи заявки |  |
| --- | --- |
| Наличие/отсутствие технических и технологических ресурсов, оборудования необходимого для выполнения работ, подтвержденного расшифровкой основных средств в составе финансовой отчетности |  |

<3>

4.2.  Опыт работы претендента на участие в открытом конкурсе:

| Опыт работы отсутствует |  |
| --- | --- |
| Количество успешно завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов по аналогичным видам работ за год, предшествующий году подачи заявки, подтвержденных предоставленными копиями договоров и (или) актами приемки завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов, подписанных комиссией. |  |

<4>

4.3. Квалификация сотрудников организации, состоящих в штате организации:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с образованием, подтвержденная дипломом, удостоверением, сертификатом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Организатора открытого конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

6. Гарантируем выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в срок, указанный в данной заявке и принимаем на себя все риски, обусловленные погодными условиями.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор                  с ________________________________________________________________________________________________

(наименование Организатора открытого конкурса)

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с требованиями конкурсной документации.

8. Подтверждаем, что в случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора                                                           с _______________________________________________________________________________________________

(наименование Организатора открытого конкурса)

мы обязуемся подписать договор на оказание услуг и (или) выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации.

9. Приложения к конкурсной заявке:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) – на ____ л. в 1 экз;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) -на ____ л. в 1 экз;

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) -   на ____ л. в 1 экз;

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии                                      с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) - на ____ л. в 1 экз;

-  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса – на ____ л. в 1 экз;

- копии учредительных документов участника открытого конкурса -   на ____ л. в 1 экз    ;

- нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в случае если предметом открытого конкурса является выполнение таких работ - на ___ л. в 1 экз    ;

- документы, подтверждающие опыт работы организации - на ___ л. в 1 экз;

- документы, подтверждающие квалификацию персонала организации в сфере строительства- на ___ л. в 1 экз;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки -на ___ л. в 1 экз;

- финансовая бухгалтерская отчетность, расшифровку основных средств – на ___ л. в 1 экз.

Участник открытого конкурса

(уполномоченный представитель) ________________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

___________________________________________

<1> Указывается: Если претендент на участие в открытом конкурсе является плательщика налога на добавленную стоимость в цене договора подряда претендент указывает - сумму налога на добавленную стоимость, выраженную                    в рублях. Если претендент на участие в открытом конкурсе не является плательщика налога на добавленную стоимость в цене договора подряда претендент указывает - НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации

<2> Указывается: Срок выполнения работ указывается в календарных днях. Например, 126 календарных дней.

<3> В пустых графах указывается один из предложенных вариантов: Наличие или отсутствие.

<4> В пустых графах указывается: Опыт работы отсутствует или указывается количество успешно завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов, например – 5 объектов.

Приложение 1 к Заявке на участие в открытом конкурсе

Опись документов, приложенных к заявке на участие в конкурсе

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) |  |
| 2. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 3. | Перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 4. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса |  |
| 5. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - индивидуального предпринимателя |  |
| 6. | Копии учредительных документов |  |
| 7. | Справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней |  |
| 8. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в случае если предметом открытого конкурса является выполнение таких работ |  |
| 9. | Документы, подтверждающие опыт работы организации |  |
| 10. | Документы, подтверждающие квалификацию персонала организации в сфере строительства |  |
| 11. | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки |  |
| 12. | Финансовую бухгалтерскую отчетность с расшифровкой основных средств |  |
| 13. | Иные документы, представляемые участником конкурса |  |

# Text boxes

Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Содержание конкурсной документации

Раздел I. - Перечень нормативных правовых документов, используемых при подготовке конкурсной документации - Основанные термины и понятия, используемые в конкурсной документации Раздел II. Инструкция участникам конкурса

Раздел III. Информационная карта открытого конкурса Раздел IV. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Раздел V. Проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Раздел VI. Форма заявки на участие в открытом конкурсе