Приложение 2

к информационному сообщению

Таблица 2

Перечень  объектов, подлежащих демонтажу

на  застраиваемых территориях и при реконструкции

| №№ | Наименование объекта | цель | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала демонтажа | год окончания демонтажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | МВА |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Демонтаж сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП 6/0,4 кВ № 2 расположенная в районе детского сада №9 мик.1А, инв.№101040001569 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2020 | 2020 |
| 2 | ВЛ-0,4кв от ТП-2 ф.2, инв.№101030000038 | Освобождение территории под строительство | 0,43 |  | 2020 | 2020 |
| 3 | КЛ-0,4кв от ТП-2, инв. №101040001618 | Освобождение территории под строительство | 0,24 |  | 2018 | 2018 |
| 4 | КЛ 6кВ от оп.ВЛ6кВ ф.Центральный к КТП 6/,04кВ № 67, инв.№101040002410 | Освобождение территории под строительство | 0,10 |  | 2022 | 2022 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-34, инв.№101030000047 | Освобождение территории под строительство | 0,10 |  | 2022 | 2022 |
| 6 | ВЛ-0,4кв от ТП-34 к жилым домам №1-4, 6-10, 13-19, 35А, 36А мкр.1 "Д", инв.№101030000049 | Освобождение территории под строительство | 0,10 |  | 2022 | 2022 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-42, инв.№101030000052 | Освобождение территории под строительство | 0,10 |  | 2022 | 2022 |
| 8 | ВЛ-0,4кв ТП-42 м-н Д ж\д 46,47, инв.№101030000023 | Освобождение территории под строительство | 0,10 |  | 2022 | 2022 |
| 9 | КЛ-0,4кВ от КТП 6/0,4 кВ № 67 к ж/д № 31 ул.Механиков, инв.№101040002409 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2022 | 2022 |
| 10 | КТП 6/0,4кВ № 67 с оборудованием (трансформ. ТМ-632) в районе ж.д.№31 ул.Механиков, инв. № 101040002408 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2022 | 2022 |
| 11 | КЛ-0,4кВ от ЦРП инв. № 101040001685 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2017 | 2017 |
| 12 | КТПН-56 с тр-ром ТМ-160ква, инв.№101040001360 | Освобождение территории под строительство | 0,30 |  | 2019 | 2019 |
| 13 | КЛ-0,4кВ от КТП №107 к зданию молельного дома, инв.№101040002191 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2020 | 2020 |
| 14 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-17 до детской поликлиники, инв.№101040001613 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2017 | 2017 |
| 15 | КЛ-6кВ опоры ВЛ 6кВ ф.Сибирский к ТП 6/0,4 кВ № 17, инв.№101040002403_1 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2017 | 2017 |
| 16 | КЛ-6кВ опоры ВЛ 6кВ ф.Береговой к ТП 6/0,4 кВ № 17, инв.№101040002404 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2017 | 2017 |
| 17 | КЛ-0,4кВ от ТП № 35 к зданию стационара, инв.№101040002489 | Освобождение территории под строительство | 0,26 |  | 2026 | 2026 |
| 18 | КТПН 6/0,4 кв № 88 ОНТ "Монтажник", инв.№101040001345 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2019 | 2019 |
| 19 | КТПН №43 СОНТ "Связист", инв. № 101040001358 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2021 | 2021 |
| 20 | КТПН-6 с тр-ром ТМ 400ква (№6), инв.№101040001362 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2017 | 2017 |
| 21 | ВЛ-0,4кв от ТП-15 ф.1 м-н Г д.1-9, инв. №101030000021 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2017 | 2017 |
| 22 | ВЛИ 0,4кВ от ТП №58 к жилым домам №№ 43,54,55,56,72,76,77,77а,78,79 микрорайона "Д", инв.№101030000062 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2022 | 2022 |
| 23 | ВЛ-0,4кв от ТП-37 к ж/д №21,22,26,27,34, инв. №101030000071 | Освобождение территории под строительство |  |  | 2025 | 2025 |
| 24 | КЛ-6кв ф Береговой, инв.№101040001782 | Освобождение территории под строительство | 0,25 |  | 2017 | 2017 |
| 25 | Кабельная линия 0,4кВ жилого дома №7 микрорайона 1, инв.№101040001514 | Освобождение территории под строительство | 0,10 |  | 2020 | 2021 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 по ул.Энергетиков дом 1 к ж/д №№1,3А,4,5,6А мкр.Аэропорт, инв.№101030001824 |  |  |  | 2018 | 2018 |