Информация на заседание Думы города Урай

ноябрь, 2014 года

Докладчик: Куимова Татьяна Григорьевна,

начальник управления по культуре и молодежной политике

администрации города Урай

Информация о проведении комиссионного обследования помещений городского музея на предмет целесообразности

проведения ремонтных работ.

Межведомственная комиссия по обследованию технического состояния зданий и сооружений на территории города Урай на основании постановления главы города Урай от 03.06.2008 года №1693, провела техническое обследование на основании рекомендации Думы города Урай от 22.11.2012 года на предмет целесообразности проведения ремонтных работ по устранению выявленных повреждений (дефектов).

- Общие сведения о здании:

- год постройки - 01.01.1979год;

- год и вид последнего ремонта - 2004 год - косметический ремонт 2-го этажа, с устройством входной группы и облицовки фасада, в 2007 году - ремонт кровли;

- этажность - два этажа;

- наличие подвалов - нет.

2.  Рекомендуемые мероприятия по устранению повреждений дефекта.

- капитальный ремонт первого этажа;

- выполнить капитальный ремонт помещений первого этажа с заменой деревянных на

керамические полы по цементной стяжке;

- усилить треснувшую перемычку над дверным проемом;

- установить  лестницу на кровлю;

- проверить и устранить причину появления вертикальных трещин на наружных стенах здания первого этажа, установить маячки наблюдений;

- выполнить приточно-вытяжную вентиляцию;

- установить отсекающую противопожарную дверь на лестничную клетку второго этажа;

- устранить трение центральной входной двери о половое покрытие;

- выполнить организованный сбор воды с кровли здания;

- проверить и устранить причину намокания карнизных плит;

- произвести замену навесного фасада здания;

- произвести замену плитки, отремонтировать бетонную отмостку.

Согласно объектного сметного расчета стоимость ремонтных работ составляет: 2206,57 руб. (стоимость работ рассчитана по ценам на август 2013 года).

На основании акта технического освидетельствования здания «Музей истории города Урай», муниципальным учреждением «Управление капитального строительства города Урай»  были составлены сметы затрат на капитальный ремонт первого этажа Музея.

Кроме того на основании сметных данных на Главу города Урай было направленно письмо от 25 марта 2013 года №44 «О рассмотрении возможности выделения финансирования и проведения ремонтных работ».

Список приложений к докладу.

Приложение 1 «Акт технического освидетельствования» здания «Музей истории города Урай», расположенного по адресу: г. Урай, ул. Первооткрывателей, дом 1, от 12.02.2013 года на 3 л. в 1 экз.

Приложение 2 «Журнал фотофиксаций» от 12.02.2013 года на 8 л. в 1 экз.

Приложение 3 «Локальные сметные расчеты на ремонт помещений Музея»  - 4 сметы на 18л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации города Урай                                              С.В. Круглова