Информация о готовности

объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Урай к осенне-зимнему периоду  2015-2016 годов

Во исполнение распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 13 февраля 2015 года №54-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований автономного округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов», сформирован и утверждены «Мероприятия  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов муниципального образования город Урай», в котором указаны объекты, сроки проведения мероприятий, сметная стоимость проводимых работ, физические объемы, а также лица, ответственные за их выполнение.

Контроль за выполнением мероприятий  осуществлялся специалистами МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». Информация формировалась ежедекадно, начиная с 10 июня 2015 года, и направлялась в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

I. На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. запланированы средства в сумме  114 199,9 тыс. рублей, в том числе:

-за счет местного бюджета – 61 972,60 тыс. руб.;

-за счет средств предприятий и собственников жилого фонда – 52 227,3 тыс. руб.

По состоянию на 15.11.2015 года все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Предусмотрено планом и  освоено в сумме 35 991,4 тыс. руб., в том числе:  31 479 тыс. руб. – средства местного бюджета, 4 512,4 тыс.руб. – собственные средства предприятия. Выполнены следующие работы:

- Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) D=500 мм, общей протяженностью 0,31 км. на сумму 11 280 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. (мкр.2 от ТК-29 до ТК-28 – участок от ТК-28 (возле магазина «Союз») до ТК по ул. Северная).

- Капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) D= 150-300 мм, общей протяженностью 1,069 км. на сумму 13 948 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- Капитальный ремонт внутриквартальных сетей горячего водоснабжения (в двухтрубном исполнении) общей протяженностью 0,14 км. на сумму 851 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования на сумму 9 400 тыс. руб., в том числе: 5 400 тыс. руб.- средства местного бюджета, 4 000 тыс. руб. – собственные средства предприятия.

- ремонт кровли ПНС-1000;

- капитальный ремонт котла ПТВМ-30;

- капитальный ремонт котла ТФ-10;

- капитальный ремонт химводоподготовки на котельной «Нефтяник».

- Промывка инженерных сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,074 км за счет собственных средств предприятия на сумму 512,4 тыс. руб.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Предусмотрено планом и  освоено в сумме 15 174,1 тыс. руб., в том числе:  12 754 тыс. руб. – средства местного бюджета, 2 420,1 тыс.руб. – собственные средства предприятия. Выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения D = 225 мм, общей протяженностью 0,996 км,   на сумму – 9 028,70 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2. Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения D = от 40 мм до 160мм, общей протяженностью 0,297 км,   на сумму – 1225,30 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

3.  Капитальный ремонт объектов водоснабжения на сумму 2 500 тыс. руб. (капитальный ремонт скважины №66, расположенной на городском «Водозаборе»).

4. Промывка  29,560 км наружных сетей водоснабжения производилась согласно утвержденных графиков в рамках 2 420,1 тыс. руб. – за счет собственных средств предприятия.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Запланированы финансовые средства в сумме 8 966,2 тыс. руб., в том числе:  1 981 тыс. руб. – средства местного бюджета, 6 985,2 тыс.руб. – собственные средства предприятия, в том числе:

1. Капитальный ремонт объектов водоотведения за счет средств местного бюджета –        1 981 тыс. руб.

- капитальный ремонт 6 канализационных насосных станций: ГКНС, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-Аэропорт;

- капитальные ремонт 24 канализационных колодцев по адресам: мкр.2 ж/д №№47,49,50,52,55 (сети канализации).

2. Промывка наружных сетей канализации протяженностью 55,62 км на сумму 6 985,2 тыс. руб.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Запланированы финансовые средства в сумме 3848 тыс. руб. за счет средств местного бюджет, в том числе:

1. Ремонт газопровода низкого давления общей протяженностью 0,632 км  за счет средств местного бюджета – 3 848 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Запланированы финансовые средства в сумме 33 848 тыс.руб., в том числе:  9 713 тыс. руб. – средства местного бюджета, 24 135 тыс. руб. – собственные средства предприятия, в том числе:

- Капитальный ремонт воздушных линий (далее ВЛ-0,4 кВ), кабельных линий (далее КЛ-0,4кВ) общей протяженностью 1,99 км за счет местного бюджета – 2 396 тыс. руб., 120 тыс. руб. за счет средств предприятия.

- Капитальный ремонт ТП на сумму 7 622 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 7 317 тыс. руб., за счет средств предприятия 305 тыс. руб.

- капитальный ремонт нежилого помещения под подстанцию 35/6 кВ для электроснабжения промышленных предприятий (РУ-6 кВ).

- капитальный ремонт ТП-90 с тр-ми ТМ-2х400 кВА (РУ-6 кВ) и здание трансфрматорной подстанции 6/0,4 кВ №90.

- Капитальный ремонт ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения ПНС-1000 (РУ-0,4кВ).

- Капитальный ремонт оборудования ТП 6/0,4 кВ №35 (РУ-0,4 кВ).

3. Текущий ремонт сетей электроснабжения, общей протяженностью 151,41 км  и 47 единиц ТП на общую сумму 23 710 тыс. руб.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Запланированы финансовые средства в сумме 8 765,71 тыс. руб., в том числе: 744,6 тыс. руб. – местного бюджета, 8021,11 тыс. руб. – средства собственников помещений МКД:

1. Выполнен капитальный ремонт 9 квартир муниципального жилищного фонда – 744,6 тыс. руб.

2. Плановый текущий ремонт жилищного фонда выполнен на сумму 8 021,13 тыс. руб. за счет средств собственников помещений МКД (управляющих компаний).

II . На основании письма Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры от 09.02.2015 №33-исх-488 о распределении дополнительных субсидий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов  в рамках выделенных средств запланирован капитальный ремонт 0,226 км сетей водоснабжения.

Выделены денежные средства в сумме 2 730,5 тыс. рублей, в том числе:

-средства бюджета автономного округа – 2 594,0 тыс. рублей;

-средства местного бюджета – 136,5 тыс. рублей.

Работы выполнены на 100%:

- капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца 2-64, расположенного у ж/д №40 до водяного колодца №2-76, расположенного у ж/д №25 к ж/д №№39,40,41,26,79 микр. 2.

Для бесперебойной работы систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай резервными источниками электроснабжения обеспечены следующие объекты: котельная «Промбаза» - ПАЭС-2500 – 2ед., ДЭС-30-1ед.; котельная «Аэропорт» ДЭС-315 1ед.; очистные сооружения (КОС) – АД-200С-Т400 – 1ед.; главная канализационная насосная станция (ГКНС) – АД-100 – 1ед., канализационные насосные станции (КНС-1, КНС-2, КНС-3,КНС-4,КНС-5, КНС-Аэропорт), Водозабор ТП, Водозабор насосная.

Проведены и подготовлены к работе на резервном топливе (нефти) котельные «Промбаза», «Нефтяник», «Аэропорт».

Созданы запасы нефти (974,5 тн), в том числе:

котельная «Промбаза» - 374,9 т (на 3,2 суток);

котельная «Нефтяник» - 420,1 т (на 4,6 суток);

котельная «Аэропорт» - 11,6 т (на 0,46 суток).

Заключен договор с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на поставку нефти в случае возникновения аварии, по которому в течение суток с момента обращения будет обеспечен завоз нефти бордовозами в необходимом объеме.

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов на общую  сумму 7606,49 тыс. рублей.

В рамках подготовки предприятий к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов ресурсоснабжающими организациями проведены 24 противоаварийных тренировки, в том числе АО «Водоканал» - 4ед., ОАО «Урайтеплоэнергия» - 11 ед., ОАО «ЮТЭК-Энергия» - 6ед., АО «Шаимгаз» - 3ед.

В целях своевременной и качественной подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии города Урай к отопительному периоду 2015-2016 годов, администрацией города Урай разработана программа проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов, которая утверждена постановлением администрации города Урай от 09.06.2015 №1874

С 01.08. по 15.09.2015 года проведены проверки потребителей тепловой энергии в том числе:

- теплоснабжающей и теплосетевой организации ОАО «Урайтеплоэнергия»;

- объектов здравоохранения;

- школьных и дошкольных учреждений;

-  спортивных и культурных учреждений;

- управляющих компаний и ТСЖ.

По  результатам проведенных проверок были выданы акты с перечнем замечаний со сроком устранения до 15.09.2015. Все выявленные нарушения устранены в срок. На сегодняшний день выдано 38 паспортов готовности потребителей тепловой энергии, что составляет 100%.

15.10.2015 года Федеральной Службой по экологическому и атомному надзору северо-уральского управления проведена проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов муниципального образования город Урай. По результатам проверки город Урай готов к работе в отопительном периоде и выдан паспорт готовности к работе к отопительному периоду 2015-2106 годов №58-035-П от 16.10.2015 года.

Исполняющий обязанности начальника                                                          О.А. Лаушкин