**«Как укомплектовать предприятие аптечками**

**по новым правилам»**

Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам утверждены приказом Минздрава от 15.12.2020 № 1331н; приказ зарегистрирован в Минюсте 10.03.2021, рег. № 62703.

Требования вступили в силу: 1 сентября 2021 года и действуют до 1 сентября 2027 года.

**Кого назначить ответственным за аптечки первой помощи**

Ответственного за аптечки первой помощи работодатель назначает [приказом](https://budget.1otruda.ru/#/document/189/891265/1/). Его выбирают из числа работников подразделения, где их хранят. На крупных предприятиях им может быть начальник структурного подразделения или непосредственный руководитель работ. А в офисах чаще всего ответственным назначают руководителя административно-хозяйственного отдела.

Ответственному за аптечки не нужно проходить специальную подготовку и получать удостоверение инструктора массового обучения навыкам оказания первой помощи. Его обучают оказывать первую помощь внутри организации или в учебном центре с периодичностью, которую установили для руководителей и специалистов, например один раз в три года.

Ответственный работник подает заявку на закупку медицинских изделий и комплектует ими аптечки. Проверяет срок годности содержимого с периодичностью, которую прописали в приказе. Например, один раз в месяц или квартал. Если содержимым аптечек воспользовались или его срок годности закончился, ответственный специалист пополняет их.


Чтобы не ошибиться в оформлении заявки на закупку медсредств, которые нужны для пополнения аптечки, ответственный специалист может завести журнал регистрации использования изделий и после каждой проверки делать в нем запись. Такой журнал не является обязательным по закону, но Роструд рекомендовал его вести в организации ([письмо Роструда от 07.11.2012 № ПГ/8351-3-5](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/902394423/)).

Специалиста по охране труда не назначают ответственным за аптечки первой помощи. Это связано с тем, что должностное лицо не может выполнять одновременно контролирующие и исполнительские функции. Специалист по охране труда только проверяет, как укомплектовали аптечки, своевременно ли их пополнили и т. д. Если он выявит нарушения, выдает предписание ответственному работнику и следит за исполнением.

**Чем укомплектовать аптечку первой помощи**

Если срок годности аптечек не закончится до 1 сентября 2021 года, продолжайте использовать их. Годными комплектами в организации разрешено пользоваться до 31 августа 2025 года. Если нужно обновить аптечки, приобретайте изделия по введенным правилам.

По новым правилам аптечки комплектуют современными средствами для оказания первой помощи. Теперь в ее состав не входят блокнот и авторучка, английские булавки и перевязочный медицинский пакет с герметичной упаковкой. Какими изделиями укомплектовать аптечку и в каком количестве, найдете в таблице.

Таблица 1  


Теперь работодатель сам решает, какие медицинские перчатки ему закупить, чтобы укомплектовать аптечки: из нитрила, гевеи, полихлоропрена, винила, гваюлового латекса или полиизопрена. Это требование относится и к маскам — они могут быть хирургическими или лицевыми для защиты дыхательных путей. Вместо медицинских бинтов Минздрав разрешил использовать марлевые нестерильные рулоны. Эти изделия можно комбинировать. Например, положить в аптечку пару нитриловых и виниловых перчаток. Главное, чтобы их количество соответствовало введенным правилам.

Также работодатель выбирает, какой жгут закупить: одноразовый или многоразовый. Аптечку можно укомплектовать стандартным, гипоаллергенным, силиконовым или водонепроницаемым рулонным лейкопластырем. Кроме того, вы вправе выбрать, какие ножницы приобрести: хирургические общего назначения, для перевязочных материалов или разрезания тонкой гипсовой повязки, диссекционные.

**Обратите внимание**

Если у изделий в аптечке закончился срок годности, спишите и утилизируйте их!

#### Почему аптечку первой помощи нельзя комплектовать лекарствами

Укомплектовывать аптечку первой помощи медикаментами запрещено, а выдавать препараты недопустимо, потому что они могут вызвать у работника аллергическую реакцию. Применять лекарства разрешено, если компания получит лицензию на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности.

Если нет лицензии и медицинского персонала, комплектуйте аптечку в соответствии с перечнем из [приказа Минздрава от 15.12.2020 № 1331н](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/573852301/).

## Сколько аптечек разместить в организации

Закон не регламентирует, сколько аптечек приобрести для предприятия. Работодатель определяет их количество самостоятельно и прописывает в локальном акте организации. Минимальное число — одна аптечка. Если работодатель проигнорирует это требование, инспектор ГИТ оштрафует на 50 тыс. руб. ([ч. 1 ст. 5.27](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/542689596/ZAP1PIK3BO/) КоАП). А Роспотребнадзор при проверке выпишет штраф в размере 20 тыс. руб. ([ст. 6.3](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/542689596/ZA00MME2OE/) КоАП).

Количество аптечек первой помощи зависит от размеров предприятия и вида деятельности. Например, для офиса приобретают по одной аптечке на каждый этаж. Если в организации есть отдельные здания, например склад или гараж, их также снабжают медицинскими изделиями. На крупных предприятиях аптечки закупают для каждого структурного подразделения, цеха и т.д.

Требования к количеству аптечек встречаются в некоторых отраслевых нормативных актах. Поэтому изучите правила, которые относятся к вашей отрасли, и определите, сколько аптечек необходимо закупить для предприятия.

### Важно

Роспотребнадзор вправе через суд приостановить деятельность организации на срок до 90 суток за отсутствие аптечек первой помощи (ст. [6.3](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/542689596/ZA00MME2OE/) и [6.4](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/542689596/XA00MC42N5/) КоАП)

## Где хранить аптечки первой помощи

Хранят аптечки на специальных санитарных постах для оказания первой помощи. Их обязан организовать каждый работодатель без исключения ([ст. 223](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/542692213/XA00M8I2NC/) ТК). На практике санитарные посты представляют собой открытые или закрытые не на ключ шкафы. Их располагают в местах, где работник быстро получит доступ к аптечке. К примеру, в офисе посты организовывают у секретаря или у охраны, в гараже — в комнате отдыха водителей или у дежурного диспетчера.

Не организовывайте санитарные посты и не храните аптечки в помещениях, которые закрывают на ключ в рабочее время. Например, в кабинете ответственного специалиста. Ведь если сотрудник получит травму, нет времени искать запасной ключ или хозяина кабинета. Кроме того, несчастный случай может произойти в ночную смену или в выходной день, поэтому храните аптечки в помещениях, которые открыты круглосуточно.


В местах, где расположены санитарные посты, размещают знак аптечки первой помощи — белый крест на зеленом фоне ([табл. Л.2](https://budget.1otruda.ru/#/document/97/473752/dfasgxgqka/) ГОСТ 12.4.026–2015). Укажите на плане эвакуации, где они расположены. Это поможет работникам не тратить время на поиск аптечки и оказать первую помощь пострадавшему без задержек.


### Важно


Во время инструктажа расскажите работникам, где расположены аптечки первой помощи и как использовать их комплектующие


Приложение 1

**Образцы документов**









# Приложение 2

# Новый состав аптечки первой помощи работникам

# 1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее — аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| №  п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |
| 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |
| 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |
| 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 мx10 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 мx14 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16×14 см № 10 | 2 уп. |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2×500 см | 1 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9×7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4×10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160×210 см | 2 шт. |
| 12. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |
| 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |
| 151740 | Ножницы диссекционные |

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

| №  п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам | 1 шт. |
| 2. | Футляр | 1 шт. |
| Сумка |

3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:

* одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;
* комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 пункта 1 настоящих требований;
* одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований.

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.

5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить.

7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.

8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.